《哈密市城市供水用水管理办法》​

- 第一章 总 则

第二章 城市供水水源

第三章 供水设施建设

第四章 供水用水管理

第五章 供水设施维护

第六章  二次供水

第七章 法律责任

- 第八章 附则

第一章 总则​

第一条 【立法目的】为规范城市供水用水管理工作，保障城市供水用水安全，维护供水用水双方的合法权益，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国城市供水条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》及有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。​

第二条 【适用范围】本办法适用于本市城市建成区供水用水及相关管理活动。​

第三条 【概念界定】本办法所称城市供水，包括城市公共供水、自建设施供水和二次供水。​

本办法所称城市公共供水，是指城市供水企业以公共供水管道及其附属设施向单位和居民的生产、生活和其他用途提供用水。​

本办法所称自建设施供水，是指城市的用水单位以其自行建设的供水管道及其附属设施主要向本单位的生产、生活和其他用途提供用水。​

本办法所称二次供水，是指将公共供水另行储存、加压，再向用户提供用水。​

第四条 【工作原则】城市供水用水工作实行合理开发、保护水资源和计划用水、节约用水相结合的原则。​

第五条 【政府职责】市、县（区）人民政府应当将城市供水事业纳入国民经济和社会发展规划。​

市、县（区）人民政府应当组织自然资源、生态环境、水利等相关部门，从城市发展的需要出发，按照优先保证生活用水、统筹兼顾工业用水和其他各项用水的原则，合理安排利用地表水和地下水，编制供水水源开发利用规划，并将其纳入国土空间相关规划，报市、县（区）人民政府批准后，由各辖区城市供水行政主管部门组织实施。​

第六条 【部门职责】市城市供水行政主管部门负责本市城市供水用水的统一监督管理工作，对县（区）城市供水行政主管部门的工作进行指导和监督。​

县（区）城市供水行政主管部门具体负责本辖区建成区城市供水用水的监督管理工作。​

各级发展和改革、财政、自然资源、生态环境、卫生健康、市场监管、水利、公安等部门按照各自职责，协同做好城市供水用水管理工作。​

市城市供水行政主管部门应会同自然资源、生态环境、水利、发展和改革、卫生健康等部门，依据国土空间相关规划编制本市城市供水专项规划，报市人民政府批准后组织实施。​

县（区）城市供水行政主管部门应当根据城市供水专项规划，编制本辖区供水设施建设和改造计划，经同级人民政府批准后实施。​

第七条 【规划编制】供水专项规划应当遵循统筹规划、统一管理、合理布局、协调发展的原则。​

供水专项规划主要包括城市公共供水及二次供水设施建设、管理和更新改造、水质管理、计划用水、节约用水等内容。​

第八条 【应急管理】市、县（区）城市供水行政主管部门应当制定本辖区供水应急预案，提高供水应急保障能力，应对供水突发事件，并定期组织不同级别、类型的供水应急演练。​

第九条 【鼓励创新】鼓励城市供水科学技术研究，推广先进技术，提高水的循环利用率。对在城市供水中作出显著成绩的单位和个人，给予奖励。​

第十条 【权利义务】任何单位和个人依法享有使用符合国家生活饮用水卫生标准供水的权利，当供水水质不达标时，可向城市供水行政主管部门投诉，要求供水单位限期整改；若因水质不达标造成损失，有权依法要求赔偿。同时，任何单位和个人有保护饮用水水源、供水设施和节约用水的义务。

第二章 城市供水水源​

第十一条 【水源保护】市生态环境行政主管部门应当会同市城市供水行政主管部门、水行政主管部门和卫生健康行政主管部门等共同划定饮用水水源保护区，经同级人民政府批准后公布；划定跨县（区）的饮用水水源保护区，应当由同级人民政府共同商定并经其共同的上级人民政府批准后公布。公布饮用水水源保护区时，应当同时公布水源保护区管理规定，禁止一切污染水质活动，保护城市水源。​

生态环境行政主管部门负责饮用水水源的环境监督管理，应当建立健全饮用水水源监测预警机制，实现水质动态监控，并将水质监测数据与城市供水行政主管部门共享。

第十二条 【水源禁止行为】在城市饮用水水源保护区内，禁止下列行为:​

(一) 排放污水或者使用未经处理的污水灌溉；​

(二) 使用剧毒或者高残留农药；​

(三) 倾倒或者存放工业废渣、垃圾、粪便及其他有害废弃物；​

(四) 人工养殖或者放养家禽、家畜；​

(五) 使用炸药、毒品捕杀水生动物；​

(六) 破坏护岸林和水源保护植被；​

(七) 爆破、开山采石、烧制石灰；​

(八) 危害水质和影响水量的其他行为。

第十三条 【水源工程】在城市公共供水区域内，未经批准不得擅自建设供水水源工程；已建成的供水水源工程应当纳入城市公共供水系统统一管理、调配。​

第十四条 【管网延伸】城市公共供水管网应向周边城郊地区延伸，逐步实现城乡供水一体化、区域供水一体化。

第十五条 【备用水源】市、县（区）人民政府应当组织相关部门规划建设应急备用水源，应急备用水源应满足城市居民基本生活用水需求，并与常规水源形成互补。应急备用水源的建设应当符合国家相关技术标准和规范，所需资金纳入本级财政预算。

当发生水源枯竭、突发污染等情况，导致常规水源无法满足供水需求时，市、县（区）城市供水行政主管部门应当立即启动供水应急预案，报同级人民政府批准后启用应急备用水源。启用应急备用水源后，城市供水行政主管部门应当及时向社会公布相关信息，城市供水企业应当按照应急预案保障应急供水。​

应急备用水源的日常维护管理由指定单位负责，定期进行水质检测和设施检修，确保应急状态下能够正常启用。​

第三章 供水设施建设​

第十六条 【规划建设】城市供水工程建设，应当按照城市供水专项规划及其年度建设计划进行，并按基本建设程序办理相关手续。​

第十七条 【验收管理】城市供水工程的勘察设计、施工及监理，应当由具有相应资质的设计、施工单位承担，并符合国家相关技术标准和规范。​

城市供水工程竣工后，应依法进行验收，验收时应有本级城市供水行政主管部门和卫生健康行政主管部门、城市供水企业参加。未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

第十八条 【材料标准】城市供水使用的设备、管材、配件和用水器具，应当符合国家标准和行业标准，并符合接入城市供水管网有关技术要求。​

第十九条 【投资要求】城市新建、扩建、改建工程项目需要增加用水的，其工程项目总概算应当包括供水工程建设投资。​

第二十条 【施工管理】在城市公共供水管网覆盖范围内工程项目开工前，建设单位应当到城市供水企业查明地下城市公共供水设施情况；施工可能影响供水设施安全的，建设单位应当与城市供水企业签订供水设施保护和损坏赔偿协议，并报县（区）城市供水行政主管部门备案。

第二十一条 【水表规范】新建住宅的供水设施应当按照“水表出户、一户一表”的要求进行设计和建设。

尚未实行“水表出户、一户一表”的既有住宅，应当逐步进行改造。改造计划由县（区）城市供水行政主管部门制定，明确改造范围、年度改造户数、进度安排、资金来源及保障措施等内容，报同级人民政府批准后组织实施改造。

第二十二条 【管道消毒】新建、改建、扩建城市供水管道，在投入使用或者与城市供水管网系统连接通水前，建设单位和供水单位应当进行清洗、消毒，经具备相应资质的水质检测机构检测合格后，方可投入使用。

第四章 供水用水管理​

第一节 城市供水企业义务​

第二十三条 【经营许可】城市公共供水依法实行特许经营制度，从事城市供水经营的企业应当取得县（区）人民政府授予的特许经营权。​

从事自建设施供水经营的企业应当符合相应条件，经县（区）城市供水行政主管部门批准，并取得城市供水企业经营许可证。

第二十四条 【特许协议】城市供水特许经营权的授予应依法定程序实施，并签订特许经营协议。​

第二十五条 【人员管理】城市供水企业和自建设施对外城市供水企业的水质化验员、净化工、设备检修工等关键岗位人员，应当持证上岗。直接从事制水的工作人员，应当定期体检，建立健康档案。​

第二十六条 【水质管理】城市供水企业、自建设施对外城市供水企业及其他供水单位，应当按照国家规定和自治区有关要求，建立健全水质检测机构和制度，确定水质检测项目、频次、方法，开展水质自检工作；对于不能自检的项目，应当委托具备相应资质的水质检测机构检测，确保城市供水的水质符合国家规定的饮用水卫生标准。​

供水单位使用的净水剂、消毒剂等涉及生活饮用水卫生安全的产品，必须符合国家相关标准，采购过程中严格执行索证（生产许可证、卫生许可证、产品合格证及化验报告）和验收制度。​

供水单位应当将检测结果每月报送所辖区（县）城市供水行政主管部门和卫生健康行政主管部门。

第二十七条 【水压保障】城市供水企业和自建设施对外供水的经营企业，应当按照国家有关规定设置管网测压点，做好水压监测工作，确保供水管网的压力符合国家规定的标准。​

禁止在城市公共供水管道上直接装泵抽水。​

第二十八条 【连续供水】城市供水企业和自建设施对外供水的企业应当保持不间断供水，不得擅自停止供水。

第二十九条 【计划停水】因对城市公共供水设施进行计划性施工、维修、检查，需降压供水或暂停供水的，应当通过小区公告栏、短信、政务平台等方式提前十二小时在受影响区域公告。​

第三十条 【临时停水】因工程施工、设备维修等原因，确需临时停止供水或者降低供水水压的，应当提前通知用户，并向辖区县（区）城市供水行政主管部门报告，连续超过二十四小时不能恢复正常供水的，城市供水企业应当向辖区县（区）城市供水行政主管部门报告，并应当采取应急供水措施，保证居民生活用水需要。​

第三十一条 【紧急抢修】因发生灾难或者紧急事故未能提前通知的，应当在抢修的同时通知用户，尽快恢复正常供水，并向辖区县（区）城市供水行政主管部门补办有关手续，抢修时需要拆除相关妨碍物的，城市供水企业应当及时通知产权人，抢修后应当恢复原状或者依法给予相应补偿。

第三十二条 【防污连接】城市公共供水用户的用水器具、再生水管道、供热管道以及使用、生产、储存有毒、有害物质等可能污染供水水质的管道和设施，不得与城市公共供水管道直接连接。​

第三十三条 【水费收取】城市供水企业应当按照价格主管部门确定的城市供水价格收取水费，与用水户签订供用水合同，约定双方的权利、义务和违约责任，并建立用户档案。

第三十四条 【设施接入】城市公共供水新增用户或者因用水量增加等原因，需要接入或者改装、拆除、迁移供水设施的，应当向城市供水企业提出申请。城市供水企业自收到申请之日起10个工作日内予以答复。符合条件的，城市供水企业应当在工程竣工验收合格后及时通水。​

第三十五条 【用户变更】城市公共供水用户需要更名、过户、销户或者改变用水性质的，应当向城市供水企业申请办理有关手续，结清所欠水费。城市供水企业能够当场办理的，应当当场办理；不能当场办理的，应当自收到用户申请之日起5个工作日内办理完毕；不能办理的，应当书面告知用户理由。​

用户停止或恢复用水的应向城市供水企业申请办理有关手续。​

第三十六条 【用水分类】使用城市公共供水应当按照用水性质，分别安装注册水表、计收水费。混合用水未分别装表计量的，按用水类别从高适用水价。​

未经城市供水企业同意，用户不得擅自变更用水性质。​  城市公共供水用户不得对外转供水。​

第三十七条 【水表管理】供水单位应当按照合同约定为用户安装水表，水表应当经法定计量检定机构，按照国家规定周期进行检定或者轮换。经检定不合格的，予以调修，修后仍不合格的应当予以更换。由于用户责任造成水表丢失、损坏，导致无法抄表计量的，用户应及时通知供水单位维修或更换，并承担维修或更换费用。水费可按上一个缴费周期实际用水量或前三个缴费周期平均用水量计收。​

城市供水企业应当定期对注册水表进行检查维护，用户应当予以配合。​

第三十八条 【水表校验】用户如对水表准确度有异议，可向城市供水企业提出申请校验，经法定计量检定机构检定，正负误差超过规定范围的，校验费用由城市供水企业支付，并退还用户差额水费；误差不超过规定的，校验费用由用户承担。​

第三十九条 【消火栓管理】城市公共消火栓限于扑救火灾、消防实战演练时使用，任何单位和个人不得擅自启用消火栓。​

第四十条 【服务公开】城市供水企业应当设立用户服务中心，公开业务受理范围、办事程序、受理时限、服务承诺、投诉电话以及收费标准等服务内容，向用户提供一站式服务，不予受理的业务应当明确告知不受理原因。​

第四十一条 【投诉处理】城市供水企业应当接受用户监督。用户对城市供水企业服务有异议的，可以向城市供水行政主管部门投诉。城市供水行政主管部门应当自接到投诉之日起十五日内予以处理，并答复用户。​

第四十二条 【水质监测】各级城市供水、卫生健康行政主管部门应当按各自职责对城市供水全过程进行水质监测和检查，定期将水质检测结果向社会公布。对用户有关水质的投诉应及时查处，并应自接到投诉之日起15日内将查处情况反馈投诉人。​

第四十三条 【水价管理】城市供水价格实行政府定价管理。制定城市供水价格应当遵循补偿成本、合理收益、节约用水、公平负担的原则，并实行听证制度和公告制度。​

县（区）同一辖区有多个城市供水企业，同类用户应执行同一水价格标准。​

居民用水阶梯价格中原则上仅为自来水价加价，不包含水资源费、污水处理费和各种附加。​

非居民用水超定额累进加价原则上仅为自来水价加价，不包含水资源费、污水处理费和各种附加。​

实行居民生活用水阶梯水价和非居民用水超定额累进加价后增加的收入，主要用于管网和户表改造、水质提升、弥补供水成本上涨等。​

第四十四条 【再生水利用】市政、绿化、景观、环卫等城市公用事业用水，符合使用再生水条件时，应当优先使用再生水。​

第四十五条 【停业管理】城市供水企业确需停业、歇业的，应提前180日向县（区）城市供水行政主管部门提出申请，经批准后方可停止、歇业。​

第四十六条 【源水通知】源水企业因工程施工、设备维修等原因需要暂停供水的，应当提前72小时告知城市供水企业。​

第四十七四条 【企业预案】城市供水企业要制定供水应急预案，并定期进行演练。​

第二节 用户权利与义务​

第四十八条 【水费缴纳】用户应当按照规定的计量标准和水价标准按时缴纳水费，不得拖欠或拒缴；本办法所称缴费周期为一个自然月，逾期两个缴费周期（即连续两个月）仍未缴纳水费的，城市供水企业可按合同约定停止供水；城市供水企业应妥善处理因欠费涉及的居民生活用水问题，保障居民生活用水。​​

城市供水企业超出收费标准和范围收费的，用户有权拒绝缴纳，并可向有关部门投诉。​

第四十九条 【设施保护】任何单位和个人不得擅自改装、迁移、占压、损坏或者拆除城市供水设施。​

工程建设确需改装、迁移或拆除城市供水设施的，建设单位应当报市、县（区）城市供水行政主管部门批准，与城市供水企业签订协议，并采取相应的补救措施。​

第五十条 【管网连接】自建设施供水管网系统不得擅自与城市公共供水管网系统连接。​

因特殊情况确需连接的，须经城市供水企业同意，报县（区）城市供水行政主管部门和卫生健康行政主管部门批准，并在管道连接处采取必要的防护措施。​

第五十一条 【施工许可】进行可能影响城市供水设施安全的施工或其他活动的，应事先征得县（区）城市供水行政主管部门和产权所有者同意。

第五十二条 【安全禁止行为】禁止在城市供水管道及其附属设施安全距离范围内实施下列行为:​

（一）擅自修建建（构）筑物或从事挖掘、挖坑取土、打桩、爆破或者种植深根植物；​

（二）堆放易燃易爆物品，或者倾倒、排放腐蚀性液体、气体；​

（三）向供水阀门井、管沟排放污水或倾倒垃圾、积雪、残液；​

（四）违反国家有关技术标准、规范进行勘察、施工等建设活动；​

（五）其他损坏城市供水管网及其附属设施，影响其安全、正常运转的行为。​​

第五十三条 【禁接禁抽】禁止生产或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与城市公共供水管网系统直接连接。​

禁止在城市公共供水管道上直接装泵抽水。禁止未经中间水池直接加压。

第三节 争议解决​

第五十四条 【争议处理】用户与城市供水企业因水费缴纳、设施维护产生争议的，可向城市供水行政主管部门申请调解；调解不成的，可依法提起民事诉讼。​

第五章 供水设施维护​

第五十五条 【运维要求】负责管理维护供水设施的单位或者个人应当按照国家以及地方相关技术标准和规范，管理、维护供水设施，确保供水设施正常安全运行。

第五十六条 【设施维护】城市供水企业和自建设施城市供水企业对其管理的城市供水专用水库、引水渠道、取水口、泵站、井群和输 配水管网，进户总水表、净配水厂、公用水站等设施，应当定期检查维修，确保安全运行。用水单位自行建设与城市公共供水管道连接的户外管道及其附属设施，应当经城市供水单位验收合格并交其统一管理后，方可投入使用。

第五十七条 【维护责任划分】城市公共供水设施及自建设施的管理维护责任按下列规定划分：​

（一）城市公共供水主干管道由辖区城市供水企业负责维护管理；​

（二）城市供水企业负责管理小区二级供水管网至居民用户水表前所有供水管网及附属设施的运维，包括但不限于居民小区供水二级管网、楼内立管、水平管、二次供水设施等。​

（三）用户水表至用户用水点之间的管道、设备等，由用户自行维护管理。​

（四）城市自建供水设施由产权人管理维护。​

（五）产权不明或者难以确定责任主体的供水设施，由县（区）城市供水行政主管部门确定的养护单位负责养护维修。县（区）城市供水行政主管部门应当在收到认定申请后15个工作日内确定养护单位。​

第五十八条 【设施变动管理】因城市建设需拆除、改动、迁移城市公共供水设施的，应依法经市、县（区）城市供水行政主管部门审批，相关费用由建设单位承担。​

第五十九条 【应急抢修】城市供水企业接到城市供水设施跑水、漏水事故报告后，应当立即进行抢修。对影响抢修的其他设施，城市供水企业可以采取合理的应急措施，并及时通知有关部门。公安交通、市政市容等有关部门应当予以配合。​

城市供水企业在抢修或者维修城市供水设施时，应当对现场采取必要的防护措施。工程完成后，应当及时通知相关部门，并在3个工作日内补办有关手续。​

第六十条 【临时用水管理】因工程建设需要临时使用城市供水的，建设单位应当与各辖区城市供水企业签订供水用水协议，按照约定使用。​

第六十一条 【施工安全管理】涉及城市供水设施的建设工程开工前，建设单位或施工单位应当向城市供水企业查明地下供水管网情况；施工行为可能影响供水设施安全的，应当与城市供水企业商定保护措施，由施工单位负责实施。

因施工未采取有效保护措施导致供水设施损坏的，施工单位承担维修费用及赔偿责任；城市供水企业未及时提供管网信息导致事故的，应当承担相应管理责任。

第六十二条 【保护标志】城市供水企业应按规定设置明显的供水设施保护标志。​

第六章 二次供水​

第六十三条 【设施建设要求】新建、扩建、改建的建设工程对供水水压要求超过国家规定的供水水压标准的，建设单位应当配套设计建设二次供水设施。​

二次供水设施的设计、施工应当执行国家和地方的相关标准和规范，与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收交付使用。​

县（区）城市供水行政主管部门、卫生健康行政主管部门和城市供水企业应当参与二次供水设施的设计审查、施工、竣工验收等环节，对泵房、水箱（池）、水泵、供水管道、水质水压监测设备、安防措施等建设进行严格监管，二次供水设施经验收合格后，城市供水企业予以供水，并经有资质的水质检测机构水质检测合格后方能投入使用。​

第六十四条 【建设投资】对于新建二次供水设施，所需投资应当纳入工程项目总概算。​

第六十五条 【既有设施改造】既有的二次供水设施不符合有关标准和规范的，应当予以改造。​

县（区）城市供水行政主管部门组织自然资源、生态环境、卫生健康等行政主管部门制定二次供水设施改造计划，报同级人民政府批准后上报市城市供水行政主管部门，二次供水设施改造由城市供水企业负责具体实施。县（区）城市供水行政主管部门负责本辖区内二次供水设施改造的协调工作。​

第六十六条 【设施管理责任】二次供水管理单位应当保证二次供水设施完好，保证水质、水压合格。​

第六十七条 【设施移交原则】使用城市公共供水的二次供水设施，按照平等、自愿、协商的原则，可以移交城市供水企业统一管理、维护。​

第六十八条 【设施移交程序】新建二次供水设施在质保期届满后可以交由城市供水企业负责运行维护。​

对既有符合移交条件的二次供水设施，建设单位或者业主可以分批次将二次供水设施运行维护管理委托给城市供水企业。​

第六十九条 【改造费用分担】二次供水设施在保修期内的，改造费用由建设单位负责；超过保修期的，改造费用由所属政府、城市供水企业、产权人或物业服务企业多渠道筹集，合理分担。市、县（区）人民政府应当加强二次供水设施改造的资金保障，统筹利用好上级补助的资金、本级财政预算安排的资金、社会捐赠的资金和其他依法筹集的资金。​  二次供水设施的大修、更新和改造需要使用住宅专项维修资金的，二次供水管理单位可依法申请使用。​

所属政府、城市供水企业、产权人分担比例的具体测算办法由市人民政府另行制定。

第七十条 【运营费用管理】二次供水设施由城市供水运营企业负责运行管理的，其运行、维护、修理、更新等费用开支计入城市供水企业运行成本，计入城市供水价格，不得另行收费。​

未移交给城市供水企业负责运行维护管理的二次供水设施，由物业服务企业负责运行维护管理的，其运行维护管理费可计入物业服务成本。​

二次供水设施维护管理收费办法，由市发展和改革行政主管部门会同相关部门制定。

第七十一条 【停水通知】由于工程施工、设备维护检修等原因需要降压供水或暂停供水的，二次供水管理单位应当提前二十四小时通知用户；因设备故障或紧急抢修不能提前通知的，应当在抢修同时通知用户。​

停水超过二十四小时的，二次供水管理单位应当采取应急供水措施，保证居民基本生活用水需求。​

第七十二条 【维护检测】二次供水管理单位要严格按照二次供水设施清洗保洁技术规范开展二次供水设施的维护、清洗消毒、水质检测等工作，建立用户二次供水储水池的清洗、消毒档案，记录清洗、消毒作业人员、工作日期以及水样送检等情况。委托具备相应资质的水质检测机构对二次供水水质每月至少检测一次（每月10日前完成上月水质检测并公示），二次供水设施每半年至少清洗、消毒一次，保证二次供水水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)，清洗、消毒、水质检测等情况应当向社会及用户公告，并定期报送所在地的县（区）城市供水行政主管部门存档。档案保存时间不少于三年。

第七十三条 【污染处置】二次供水水质受到污染时，二次供水管理单位应当立即停止供水，并组织清洗、消毒。二次供水设施清洗、消毒完毕，经依法认证的水质检测机构检测合格方可投入使用，检测结果应当向用户公布。​

第七十四条 【监督监测】市、县（区）城市供水行政主管部门应当加强对二次供水设施清洗、消毒、运行的监督管理。

市、县（区）卫生健康行政主管部门应当加强对二次供水生活饮用水水质的监测，每半年至少抽检一次。​

第七十五条 【安全防护规范】二次供水设施应当落实以下安全防护措施：​

（一）防盗方面，泵房应安装防盗门窗及监控设备，监控系统应保证24小时正常运行，数据保存时间不少于30天；水箱（池）应加装带锁的防护盖，钥匙由专人保管。​

（二）防污染方面，水箱（池）的进、出水管口应采取防回流措施，溢流管和排空管应设置防护网；水箱（池）周围3米范围内不得堆放杂物、垃圾及有毒有害物品，不得修建厕所、化粪池等可能造成污染的设施；定期对水箱（池）周边环境进行清洁消毒。​

（三）二次供水设施所在区域应设置明显的安全警示标志，严禁无关人员进入。二次供水管理单位应建立安全巡查制度，每周至少进行一次安全巡查，并做好记录存档。

第七章 法律责任​

第七十六条 【无证经营处罚】违反本办法规定，未取得城市公共供水特许经营权证或未取得城市供水企业经营许可证擅自从事供水经营活动的，由县（区）城市供水行政主管部门责令停止经营，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下罚款（依据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第三十八条）。

第七十七条 【水质违规处罚】违反本办法规定，城市供水企业有下列行为之一的，由县（区）城市供水行政主管部门责令限期改正，并处3万元以上5万元以下罚款；造成后果的，依法承担赔偿责任：​

（一）供水水质达不到国家规定标准的；​

（二）未按规定进行水质检测的。​

城市供水企业逾期未能使供水水质达到国家标准的，县（区）人民政府在采取替代供水措施以后，应责令其停业。

第七十八条 【运营违规处罚】违反本办法规定，城市供水企业有下列行为之一的，由县（区）城市供水行政主管部门责令限期改正，并处5000元以上2万元以下罚款：​

（一）未按规定设置测压点或未按规定进行测压的，或测压点压力低于国家规定标准的；​

（二）擅自停止供水或未履行停水通知义务的；​

（三）未按规定向城市供水行政主管部门和卫生健康行政主管部门上报水质报表的。

第七十九条 【二次供水污染处罚】二次供水设施管理维护单位违反本办法第七十三条规定的，由卫生健康行政主管部门责令限期改正，并处5000元以上1万元以下罚款。​  第八十条 【养护责任违规处罚】供水设施养护维修单位未按规定履行养护维修责任的，由县（区）城市供水行政主管部门责令限期改正，并处1万元以上3万元以下罚款。

第八十一条 【管网违规连接处罚】违反本办法第五十三条规定的，由县（区）城市供水行政主管部门责令限期改正，并对公民处200元以上500元以下的罚款，对法人或者其他组织处1000元以上3000元以下的罚款；属于经营活动的，处1万元以上3万元以下罚款。​

第八十二条 【设施安全违规处罚】违反本办法第五十二条、第五十三条规定的，由县（区）城市供水行政主管部门责令停止违法行为，拆除违法建筑物、构筑物和设施、设备，并处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第八十三条 【兜底处罚条款】违反本办法规定，应当给予行政处罚的其他行为，本办法未列举但法律、法规规定应当给予行政处罚的，从其规定。​

第八十四条 【公职人员违规处理】各级城市供水行政主管部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。​

第八十五条 【行政处罚救济途径】当事人对行政处罚决定不服的，可依照《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政诉讼法》的规定申请行政复议或提起行政诉讼。​

第八章 附则​

第八十六条 【施行日期及冲突处理】本办法自发布之日起施行。本办法施行前本市有关城市供水用水管理的规定与本办法不一致的，以本办法为准。国家和自治区另有规定的，从其规定。