## Sheet1
哈密市水利局2026年度涉企行政检查标准
序号 | 事项名称 | 行政检查标准
1 | 对取水许可和用水活动的监督检查 | 1.取水许可合规性：核查用水单位是否取得有效取水许可证。水资源论证、取水许可手续是否齐全，实际取水事项是否与许可内容一致，是否存在超期未延续或变更的情况。 2.取水工程和计量设施安装与运行：检查取水工程是否与取水许可批复一致，是否按规定安装在线计量设施，设备是否运行正常、检定合格，是否存在未安装或设备故障问题。 3.计划用水管理：核实用水单位是否及时上报用水计划建议、是否按照下达的用水计划取水，是否建立用水台账并如实记录，是否存在超计划用水行为，用水定额。 4.是否符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
2 | 对从事或影响水文活动的单位的检查 | 1.是否遵守国家水文技术标准、规范和规程从事水文监测活动，保证监测质量。 2.是否具备从事水文、水资源调查评价工作的条件。 3.是否按照资料管理权限向有关水文机构汇交监测资料。 4.是否存在侵占、毁坏或者擅自移动地下水监测设施设备及其标志的情况。 5.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
3 | 对水资源调度的监督检查 | 1.是否落实水资源统一调度管理有关措施。 2.是否执行批复的调度计划和调度指令。 3.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
4 | 对小水电生态流量的监督检查 | 1.是否落实小水电生态流量泄放有关规定。 2.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
5 | 对生产建设项目水土保持的监督检查 | 1.是否办理生产建设项目水土保持方案审批（含重大变更）。 2.是否按许可的水土保持方案落实后续设计，表土剥离、保存和利用，取、弃土（包括渣、石、砂、矸石、尾矿等）场选址及防护，水土保持措施，水土保持监测、监理等。 3.是否按规定缴纳水土保持补偿费。 4.是否开展水土保持设施自主验收。 5.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
6 | 对河道管理范围内河道采砂活动的监督检查 | 1.是否持有合法有效的河道采砂许可证或批准文件，是否存在伪造、涂改、买卖、出租、出借或以其他方式非法转让许可证的情况。 2.是否按采砂规划编制年度采砂实施方案并报审。 3.是否规范设置公示牌、合理划分区域并设置边界界桩。 4.现场作业是否与采砂许可证要求一致，是否存在超限开采行为。 5.管理制度落实和数据记录上报情况。 6.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
7 | 对河道管理范围内建设项目、设施及特定活动的监督检查 | 1.是否按照审查批准的要求实施。 2.是否未经批准设置临时建（构）筑物。 3.是否非法倾倒弃渣、垃圾。 4.是否落实消除和减轻影响措施。 5.是否按规定编制防汛预案。 6.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
8 | 对涉及水利工程的特定活动的监督检查 | 1.是否按照审查批准的要求实施。 2.是否未经批准设置临时建（构）筑物。 3.是否非法倾倒弃渣、垃圾。 4.特定活动是否影响水利工程运行安全。 5.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
9 | 对水利工程运行管理和病险水库水闸除险加固实施情况的监督检查 | 1.水利工程（水库、水闸、堤防等）运行管理是否符合有关管理制度的要求。 2.病险水库水闸除险加固实施情况是否符合设计、施工等有关质量管理的要求。 3.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
10 | 水旱灾害防御工作检查 | 1.水库、水电站、水利枢纽汛期调度运用计划执行检查（是否按批准调度计划运行，服从防汛统一调度，汛限水位执行情况等）。 2.水工程安全度汛与防汛隐患排查检查（汛前/汛中防汛安全检查、隐患台账、除险措施、监测设施运行情况等）。 3.水工程防汛责任制与预案落实检查（“三个责任人”落实、应急值守、防汛预案、物资、队伍、演练等） 4.在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目洪水影响评价许可办理情况，防洪避洪方案、防御措施执行落实情况。 5.企业取用水与抗旱保障，抗旱应急供水与计划用水检查（服从抗旱水量调度、应急机电井管理、计量设施完好、执行计划用水等） 6.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
11 | 对水工程建设规划同意书实施的监督检查 | 1.水工程实际建设内容是否与批复一致。 2.是否落实重大调整重新报批程序。 3.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
12 | 对水利生产经营单位安全生产的监督检查 | 1.水利生产经营单位是否落实水利安全生产风险管控“六项机制”。 2.水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员是否持有有效的安全生产考核合格证书。 3.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
13 | 对水利工程质量的监督检查 | 1.单位资质与人员资格情况 2.项目参建单位质量责任履行情况。 3.项目参建单位质量管理体系建立和运行情况。 4.工程建设强制性标准执行情况。 5.工程实体质量检验和验收情况。 6.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
14 | 对水利工程质量检测单位的监督检查 | 1.检测单位和检测人员是否取得相应的检测资格。 2.检测单位是否具有承担检测工作的检测能力。 3.是否按照有关标准和规定进行检测。 4.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
15 | 对农村供水工程的监督管理 | 1.水源地保护与取水设施运行情况。 2.制水工艺和设备运行情况。 3.水质检测与卫生管理情况 4.工程运行与管网维护情况。 5.管理机制和责任落实情况。 6.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。
16 | 对农田水利开展执法监督检查 | 1.项目参建单位资质和资格管理情况。 2.项目参建单位建设管理制度执行情况。 3.项目参建单位质量和安全体系建立和运行情况。 4.项目参建单位资金和合同管理情况。 5.工程运行与维护情况。 6.符合法律法规规章规定的其他情形，遵守有关技术规范的情况。